## 封-1招标工程量清单
南宁师范大学建政校区球场改造工程
招标工程量清单
南宁师范大学
招 标 人:
(单位盖章)
封-1

## 扉-1招标工程量清单
南宁师范大学建政校区球场改造工程
招标工程量清单
|  |  | 南宁师范大学 |  |  | 广西华诚达建设项目管理有限公司
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  |  | (造价专业人员签字及盖章) |  |  | (一级注册造价工程师签字盖执业章)
编 制 时 间 |  | : |  | 复 核 时 间:
扉-1

## 表-01编制说明
编 制 说 明
工程名称:南宁师范大学建政校区球场改造工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：本项目为南宁师范大学建政校区球场改造工程，位于青秀区建政路37号，主要内容详见预算书
二、编制依据
1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》；
2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》；
取费定额和标准
3.2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》
4.2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；
5.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）；
6.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）；
7.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）；
8.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）。
9.本工程材料价格按2026年第4期（上半月）《南宁建设工程造价信息》计取，信息价上没有的材料价格参照市场价；
10.其他相关资料及规范内容。
三、其他需要说明的问题
1、本工程采用一般计税法计价。
表-01

## 表-02建设项目概况表
建设项目概况表
工程名称:南宁师范大学建政校区球场改造工程 |  |  | 第1页 共1页
名称 |  | 内容
工程名称 |  | 建政校区球场改造工程
项目所在地 |  | 广西
建设性质 |  | ☐新建工程 ☐改建工程 ☐扩建工程 ☑其他
建设内容 |  | ☐建筑工程 ☑装饰工程 ☐给排水工程 ☐消防工程 ☐通风与空调工程 ☐电气工程 ☐建筑智能化工程 ☐电梯工程 ☐总图工程 ☐专项工程 ☐外部配套工程 ☑拆除工程
资金来源 |  | ☐国有资金 ☐非国有资金
造价类型 |  | ☐投资估算 ☐设计概算 ☐施工图预算 ☑最高投标限价 ☐投标报价☐结算
地质条件 |  | /
建设项目总投资(元)
总建筑面积(㎡) |  | 2120
其中 | 地上建筑面积(㎡) | 0
| 地下建筑面积(㎡) | 0
单方投资(元/㎡)
编制时间 |  | /
计价依据 |  | /
附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。
表-02

## 表-03单项工程概况表
单项工程概况表
工程名称:南宁师范大学建政校区球场改造工程 |  |  | 第1页 共1页
名称 |  | 内容
单项工程名称(类型编码) |  | 球场改造维修()
工程费用(元)
建筑面积(㎡) | 地上 | 0
| 地下 | 0
| 其中:人防地下 | /
单方工程费用(元/㎡)
人防等级 |  | /
建筑总高度(m) |  | /
地上层高(m) | 标准层 | /
地下室 | 地下总高 | /
层数 | 地上层数 | /
| 地下层数 | /
结构类型 |  | ☐混合结构 ☐框架结构 ☐剪力墙结构 ☐框架剪力墙结构 ☐框架核心筒结构 ☐钢结构 ☐钢-混凝土组合结构 ☐砌体结构 ☐木结构 ☐装配式结构 ☐膜结构 ☐其他
基础类型 |  | ☐条形基础 ☐独立基础 ☐筏形基础 ☐桩基础 ☐其他
装配形式及装配率(%) |  | ☐无 ☐钢结构 ☐钢筋混凝土结构 ☐其他 装配率：
抗震等级 |  | ☐特一级 ☐一级 ☐二级 ☐三级 ☐四级 ☐非抗震
绿色建筑等级 |  | ☐基本级 ☐一星级 ☐二星级 ☐三星级
耐火等级 |  | ☐一级 ☐二级 ☐三级 ☐四级
装修类型 |  | ☐粗装修 ☐精装修 ☐其他
装饰工程概况 |  | /
安装工程概况 |  | /
附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。
表-03

## 表-06建筑安装工程费汇总表
建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）
工程名称:南宁师范大学建政校区球场改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中（元）
|  |  | 安全生产费 | 暂估价 | 暂列金额
一 | 球场改造维修
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
建筑安装工程费合计
1 | ∑分部分项工程费
2 | ∑技术措施项目费
3 | ∑综合措施项目费
合计
表-06

## 表-07建筑安装工程费用明细表
建筑安装工程费用明细表
工程名称:南宁师范大学建政校区球场改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
一 | 球场改造维修
（一） | 构筑物分项拆除工程
1 | 分部分项工程费
2 | 综合措施项目费
（二） | 地上建筑工程
1 | 分部分项工程费
2 | 技术措施项目费
3 | 综合措施项目费
表-07

## 表-09分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:南宁师范大学建政校区球场改造工程 | [7 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
一 | 1 | 球场改造维修
（一） | H001 | 构筑物分项拆除工程
1 | H001040401 | 构筑物分项拆除 拆钢网片 1.拆除的建筑垃圾运至指定地点堆放地点堆放
2 | AC-1-134 | 拆除 窗栅、防盗网 | 10 | 9.800
3 | H001020601 | 建筑物分项拆除 铲外墙抹灰 1.部位：兵兵球区域外墙 2.拆除的建筑垃圾运至指定地点堆放地点堆放
4 | AC-1-96 | 铲除墙柱面 砂浆 | 100 | 1.0800
5 | H001050101 | 拆除工程废料运输 1.废弃料品种:拆除后的废料 2.运距暂定：20km
6 | AC-4-6 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.0618
7 | AC-4-9 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t | 100 | 1.1742
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
（二） | A06620 | 地上建筑工程
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:南宁师范大学建政校区球场改造工程 | [7 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
| 10. | 楼地面装饰工程
8 | 011301001006 | 混凝土面打磨 1.基层清理、球场打磨、酸洗 | ㎡ | 2120.00
9 | 011103003002 | 丙烯酸地面 1.匹克球场、网球场 2.喷涂1mm厚丙烯酸面层漆 3.1mm厚丙烯酸耐磨层(内含石英砂) 4.1mm厚丙烯酸封底层 5.丙烯酸灰浆修补填缝平整 | ㎡ | 2120.00
10 | 01B001 | 迁移及就位篮球架 1.篮板到立柱高度1.8m，底座配重箱：长2.8m×宽1m 2.拆除原有篮球架，现场防护围挡、配件拆除、底座清理分离，人工搬运。 3.篮球架就位安装，场地定位放线、立柱摆放至定位点、固定底座、对齐安装空位，调平校正篮板与地面尺寸符合体育规范。 | 工日 | 3.00
11 | 010901002003 | 安装墙面PC耐力板 1.面层品种及规格:1.22m*2.44m 2.面板厚度:5mm厚 | ㎡ | 98.00
12 | 011101001002 | 楼地面素水泥浆一遍 有建筑胶 1.刷素水泥浆一遍 2.自流平砂浆（另列） | ㎡ | 609.00
13 | 011101003005 | 水泥基自流平砂浆 1.面层材料种类:5mm厚 2.部位：兵兵球区域、台阶 | ㎡ | 609.00 |  |  | 干混自流平砂浆 DSL | t | 0.010
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:南宁师范大学建政校区球场改造工程 | [7 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
14 | 011201005002 | 墙面挂钢丝网 1.部位：外墙 2.清理基层、贴挂钢丝网 | ㎡ | 108.00 |  |  | 钢丝网(综合) | m² | 1.050
15 | 011201001002 | 一般抹灰外墙 砂浆种类及强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 抹灰厚度：15mm底层+5mm面层 | ㎡ | 108.00 |  |  | 砂浆 | t | 0.041
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
16 | 011403001042 | 抹灰面油漆 外墙、柱面刷水性乳胶漆 1.涂料品种、喷刷遍数:成品防水腻子，底漆、面漆各一遍，品牌：“立邦” 2.涂料品种、喷刷遍数:，水性外墙乳胶漆，底漆、面漆各一遍，品牌：“三棵树” | ㎡ | 108.00 |  |  | 水性外墙乳胶漆 | m² | 1.000
17 | 010605003001 | 屋面板 镀锌彩钢板 1.≥0.5mm厚外层压型彩钢板，360°咬合暗扣固定连接 | ㎡ | 46.00 |  |  | 镀锌彩钢板 | m² | 1.040
18 | 01B004 | 兵兵球台喷漆 1.基层打磨除尘 2.专用哑光耐磨台面面漆2遍 | ㎡ | 41.80
19 | 011402005002 | 金属构件除锈 喷河砂除锈 乒乓球桌脚除锈清理 除锈方法: 喷砂除锈 Sa2级 | ㎡ | 1.20
20 | 011402003022 | 金属面油漆 刷聚氨酯涂料底漆二遍 聚氨酯底漆两道 | ㎡ | 1.20 |  |  | 聚氨酯底层涂料 | m² | 1.000
21 | 011402003082 | 金属面油漆 刷调和漆二遍 调和漆两道 | ㎡ | 1.20 |  |  | 调和漆 | m² | 1.000
∑人工费
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:南宁师范大学建政校区球场改造工程 | [7 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
球场改造维修
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
建设项目
∑人工费
∑辅材费
∑主材费
∑机械费
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称:南宁师范大学建政校区球场改造工程 | [7 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 其中：清单项目单位主要材料
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 单价
∑管理费
∑利润
∑增值税
表-09

## 表-11技术措施项目清单计价表
技术措施项目清单计价表
工程名称:南宁师范大学建政校区球场改造工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 金额(元) | 其中（元） |  | 备注
[5 empty] | 人工费 | 机械费
一 | 1 | 球场改造维修
（二） | A06620 | 地上建筑工程
1 | A060012001 | 技术措施项目 | 项
2 | 011601001001 | 脚手架 | 项
表-11

## 表-13综合措施项目清单计价表
综合措施项目清单计价表
工程名称:南宁师范大学建政校区球场改造工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 不含税金额 (元) | 增值税 (税率9%,元) | 含税金额 (元)
一 | 1 | 球场改造维修
（一） | H001 | 构筑物分项拆除工程
1 | AXXX012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | 分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
（二） | A06620 | 地上建筑工程
1 | AXXX012002 | 综合措施项目费 | 项
2 | 011602001001 | 安全生产费 | 项 | 分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*8%
3 | 011602002001 | 文明临设环保费 | 项
4 | 011602003001 | 雨季施工增加费 | 项
表-13

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:南宁师范大学建政校区球场改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 1 | 人工合计
2 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 01DR0001 | 人工费 | 元
4 | 2 | 材料合计
5 | 01DF0001 | 辅助材料费 | 元
6 | 01DG0001 | 管理费 | 元
7 | 01DL0001 | 利润 | 元
8 | 3 | 主要材料合计
9 | 043021001 | 干混自流平砂浆 DSL | t
10 | ZJ000040 | 砂浆 | t
11 | ZJ000135.1 | 镀锌彩钢板 | m²
12 | ZJ000376.1 | 钢丝网(综合) | m²
13 | ZJ000492 | 聚氨酯底层涂料 | m²
14 | ZJ000510 | 调和漆 | m²
15 | ZJ000522.1 | 水性外墙乳胶漆 | m²
16 | 4 | 机械合计
17 | 01DJ0001 | 机械费 | 元
18 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班